ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДЕДОВИЧСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ШЕЛОНСКАЯ ВОЛОСТЬ»

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«ШЕЛОНСКАЯ  ВОЛОСТЬ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.06.2024  г.  № 23

д. Дубишно

Об источниках наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения, расположенных в населенных пунктах  сельского поселения «Шелонская волость» и на прилегающих к ним территориям

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях создания условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения на территории сельского поселения «Шелонская волость», Администрация сельского поселения «Шелонская волость» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Правила учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории сельского поселения «Шелонская волость» (приложение №1).

2. Утвердить перечень пожарных гидрантов и иных наружных источников противопожарного водоснабжения, находящихся на территории населённых пунктов сельского поселения «Шелонская волость (приложение №2).

# 3. Проводить ежегодно проверку всех источников наружного противопожарного водоснабжения на территории сельского поселения «Шелонская волость», результаты проверки оформлять актом (приложение №3).

4. Администрации сельского поселения «Шелонская волость», имеющей источники наружного противопожарного водоснабжения:

4.1. Принимать немедленные меры по устранению выявленных в ходе проведённой проверки неисправностей противопожарного водоснабжения.

4.2. Оборудовать все источники противопожарного водоснабжения указателями.

4.3. Обеспечить подъезд и площадку для забора воды из естественных водоёмов на установку расчётного количества пожарных автомобилей. В зимнее время обращать внимание на наличие и размер проруби, осуществлять расчистку площадки от снега для установки пожарных автомобилей.

5. Руководителям предприятий, организаций, находящихся на территории сельского поселения «Шелонская волость» определить порядок беспрепятственного доступа подразделений пожарной охраны на территорию предприятий, организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки их технического состояния.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения

«Шелонская волость»                                                                                                  Е.В.Николаева

Приложение № 1
к постановлению Администрации
 сельского поселения «Шелонская волость»

от 25.06.2024  г.  № 23

ПРАВИЛА
учёта и проверки наружного противопожарного
водоснабжения на территории сельского поселения «Шелонская волость»

1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила действуют на всей территории сельского поселения «Шелонская волость» и обязательны для исполнения.
1.2. Наружное противопожарное водоснабжение поселения включает в себя: пожарные водоёмы, а также другие естественные и искусственные водоисточники, вода из которых используется для пожаротушения, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно – правовой формы.
1.3. Ответственность за техническое состояние источников противопожарного водоснабжения и установку указателей несёт администрация сельского поселения «Шелонская волость» и организация на территории, которой находится водоисточник.
1.4. Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный въезд на территорию предприятий и организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки технического состояния источников противопожарного водоснабжения.

2. Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам противопожарного водоснабжения
2.1. Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:
- точным учётом всех источников противопожарного водоснабжения;
- систематическим контролем за состоянием водоисточников;
- своевременной подготовкой источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды.
2.2. Источники противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и оборудоваться указателями в соответствии с нормами пожарной безопасности. Ко всем источникам противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд.
2.3. Пожарные водоёмы должны быть наполнены водой. К водоёмам должен быть обеспечен подъезд.
2.4. Источники противопожарного водоснабжения допускается использовать только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности.

3. Учет и порядок проверки противопожарного водоснабжения.
3.1. При проверке пожарного водоема проверяется:
- наличие на видном месте указателя установленного образца;
- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;
- степень заполнения водой и возможность его пополнения;
- наличие площадки перед водоемом для забора воды;
- наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов).
3.2. При проверке других приспособленных для целей пожаротушения источников водоснабжения проверяется наличие подъезда и возможность забора воды в любое время года.

4. Инвентаризация противопожарного водоснабжения
4.1. Инвентаризация противопожарного водоснабжения проводится не реже одного раза в пять лет.
4.2. Инвентаризация проводится с целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожаров и выявления их состояния и характеристик.
4.3. Для проведения инвентаризации водоснабжения постановлением Главы сельского поселения «Шелонская волость» создается межведомственная комиссия, в состав которой входят: представители органов местного самоуправления сельского поселения «Шелонская волость», органа государственного пожарного надзора, пожарной части, организации на территории которой находится водоисточник.
4.4. Комиссия путем детальной проверки каждого водоисточника уточняет:
- вид, численность и состояние источников противопожарного водоснабжения, наличие подъездов к ним;
4.5. По результатам инвентаризации составляется акт инвентаризации и ведомость учета состояния водоисточников.
5. Особенности эксплуатации противопожарного водоснабжения в зимних условиях.
5.1. Ежегодно в октябре – ноябре производится подготовка противопожарного водоснабжения к работе в зимних условиях, для чего необходимо:
- произвести очистку от снега и льда подъездов к пожарным водоисточникам;
- при необходимости обеспечить наличие проруби на открытых водоисточниках.

Приложение № 2
к постановлению Администрации
 сельского поселения «Шелонская волость»

от 25.06.2024  г.  № 23

# Перечень

# пожарных гидрантов и иных наружных источников противопожарного водоснабжения, находящихся на территории населённых пунктов  сельского поселения «Шелонская волость»

| № п/п | Вид водоисточника | Адрес | Ведомственная принадлежность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пожарный водоем | д.Дубишно, ул. Новая, возле д. 14 | Администрация сельского поселения «Шелонская волость» |  |
| 2. | Пожарный водоем | д.Дубишно, ул. Садовая напротив д. 1 (возле бывшего аэродрома) |  |  |
| 3. | Пожарный водоем | д.Дубишно, ул. Железнодорожная напротив д. 29 |  |  |
| 4. | Пожарный водоем | д.Аничковы Гривы, При въезде в деревню поворот направо, за последним домом №2 слева от дороги |  |  |
| 5. | Пожарный водоем | д.Пружково за д.33 поворот налево, с правой стороны дороги |  |  |
| 6. | Пожарный водоем | д.Липня в центре деревни слева за часовней |  |  |
| 7. | Пожарный водоем | д.Шилово в конце деревни справа от дороги |  |  |
| 8. | Пожарный водоем | д.Станки в центре деревни по ул. Центральная за автобусной остановкой поворот налево, далее сразу слева по ул. Ветеранов |  |  |
| 9. | Пожарный водоем | д.Ясски в центре деревни справа по ул. Центральная возле сельского кладбища |  |  |
| 10. | Пожарный водоем | д.Тягуще в центре деревни слева от центральной дороги |  |  |
| 11. | Пожарный водоем (2шт.) | д.Крутец по дороге к д. Алешня слева и справа от дороги в 20 м и 100м от дороги дедовичи Дно |  |  |

Приложение №3
к постановлению Администрации
 сельского поселения «Шелонская волость»
от 25.06.2024  г.  № 23

АКТ
проверки технического состояния противопожарного водоема
"____" ___________ 20__ г. ____________

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ПСЧ №12 п.Дедовичи____________________
(фамилия, должность)
с одной стороны и представитель _________________________________
(наименование должность, фамилия) с другой стороны составили настоящий акт в том, что в период с "__" ______ по "__" ________ 20__ г. произведена проверка технического состояния источников противопожарного водоснабжения.
Всего проверено _______________________________________________
(количество ПВ)

Из них неисправны: ______________________________________________________

(указываются конкретные виды неисправностей)

Подписи: ___________________________________________________________________